## かがみ
様式第１１号
システム機能要件水準書
記入要領
貴社のシステム機能の詳細を確認させていただくため，下記の要領で記入をお願いします。
・ 「機能確認区分欄」は，貴社のシステム機能の状況に該当するものを，各項目ごとに，次の２つの中から選択してください。
○：標準対応 △：カスタマイズ対応
・ 「具体的な対応方法，備考欄」には，カスタマイズ対応の場合は，具体的なカスタマイズの内容等を記入してください。
平成２８年 月
宇都宮市上下水道局

## システム機能要件
別紙 システム機能要件水準書
（※）○：標準対応 △：カスタマイズ対応
№ | 項 目 |  |  | 機 能 概 要 | ※ | カスタマイズ 経費（円） | 具体的な対応方法、備考
1 | ①全般 | システム全般 |  | 構築するシステムは自社開発しているパッケージ製品とし、将来にわたって信頼性及び能力が補償されているものを使用すること。 | -
2 |  |  |  | データベースソフトはMicrosoft SQL Server又はOracle信頼性の高い専用製品を使用すること。 | -
3 |  | データ管理 |  | データベースで管理する各種データ項目について、システムのデータメンテナンス画面上からマスタやコード表の設定や編集、データ項目追加が容易に行えること。 | -
4 |  | 排他制御 |  | 同一のデータを編集しようとした場合には、排他制御がかかり、編集中のログインユーザ名を確認できること。 | -
5 |  | バックアップ |  | データ（データベースファイル、図面ファイル等の全て）のバックアップは、定期的かつ自動的に行えること。 | -
6 |  | セキュリティ |  | システムにログインするユーザの管理は、ユーザ単位（個人単位）にID並びにパスワードを用いることが行え、かつユーザIDごとに、データ参照権限、処理実行権限の選択ができること。 | -
7 | ②台帳管理 | 設備台帳 | データ管理 | 一つの設備が複数機器の組み合わせによって構成されるよう、実際の状況に応じた階層的な台帳データの管理が行えること。 | -
8 |  |  | 検索 | 設備名称や分類など一般的な条件を指定した検索の他、図面上の設備を指定した台帳検索が行えるなど、ユーザーの習熟度や目的に応じた複数の検索方法を兼ね備えていること。 | -
9 |  |  | 関連ファイル | 設備単位に様々な関連ファイル資料（組立図、仕様書、写真、マニュアル等）の登録と表示・参照が行えること。 | -
10 |  |  | 帳票出力 | MicrosoftのExcelファイルによる設備台帳の帳票出力が行えること。 | -
11 |  | 工事台帳 | データ管理 | 工事台帳と設備台帳がデータとして関連付けがされており、相互に情報参照が行えること。また、修繕工事に関する情報が、設備の履歴として管理できること。 | -
12 |  |  | 検索 | 工事名称や工種など一般的な条件を指定した検索の他、ユーザーの習熟度や目的に応じた複数の検索方法を兼ね備えていること。 | -
13 |  |  | 関連ファイル | 工事単位に様々な関連ファイル資料（工事完成図書、設計書等）の登録と表示・参照が行えること。 | -
14 |  |  | 帳票出力 | MicrosoftのExcelファイルによる設備台帳の帳票出力が行えること。 | -
15 | ③図面管理 |  | データ管理 | 電子化された図面の登録や検索、表示、印刷が行えること。 | -
16 |  |  |  | 図面の表示については、閲覧用ソフトが起動し、表示図面の印刷や拡大縮小などが行えること。 | -
17 |  |  |  | 図面のデータ形式は、標準的な画像データの他に、CADデータも対応したものであること。 | -
18 |  |  | 検索 | 図面名称やカテゴリなど一般的な条件を指定した検索の他、ユーザーの習熟度や目的に応じた複数の検索方法を兼ね備えていること。 | -
19 |  |  | 編集 | 表示されている図面に対し、システム上からコメントの登録や図形の作成登録が行えること。 | -
20 |  |  |  | 作成した図形に対し、設備台帳との関連付けが設定可能であること。 | -
21 | ④ストックマネジメント支援 | 短期改築計画（施設設備） | データ活用 | 設備の設置から維持管理に要した修繕や点検等の実績費用を利用し、年度別項目別の積み上げ棒グラフの表示、項目別の円グラフ表示が行えること。 | -
22 |  |  |  | 健全度情報に基づいた劣化予測が行えること。 | -
23 |  |  |  | 設備の設置から維持管理に要した修繕や点検等の実績費用を利用し、ライフサイクルコスト（LCC）の算定及びグラフ表示が行えること。 | -
24 |  |  | データ管理 | 各設備に対し、詳細診断の記録及び健全度の登録・管理が可能であること。 | -
25 |  |  |  | 設備の形式ごとに、健全度調査判定項目及び評価基準の設定が可能なこと。診断・健全度の履歴管理、グラフ表示が可能なこと。 | -
26 |  | 長期改築計画 （施設設備） | データ活用 | 設備単位に、将来の改築・修繕計画や点検・調査計画の作成（費用、内容、スケジュールなど）が行えること。 | -
27 |  |  | データ管理 | 費用について、設備単位・年度単位の合計費用や内訳（改築・修繕・点検・調査等）別の合計費用・年度単位が表示できること。 | -
28 |  |  |  | 設備ごとの改築・修繕計画，点検・調査計画として、年度別費用や累計費用などのグラフ表示、データ出力が可能であること。 | -
29 |  | 長期改築計画 （全体） | データ活用 | 管路施設や土木･建築構造物、機械電気設備の改築事業量に関する評価結果および年次別改築費用の算定結果を管理･表示できること。 | -
30 |  |  | データ管理 | 事業実施の優先度や施設の重要度・緊急度などを考慮した優先度と年間投資可能額を設定できること。 | -
31 |  |  |  | 全体の改築・修繕計画，点検・調査計画として、年度別費用や累計費用などのグラフ表示、データ出力が可能であること。 | -
32 | ⑤保全活動支援 | 保守点検 | データ活用 | 保守点検（日常点検、定期点検）や修繕対応に関するデータ管理が行え、保全活動の一連のワークフロー（計画、実施、登録、承認、見直し）に応じた支援機能を有していること。 | -
33 |  |  |  | 数値を入力する点検項目に対し、定格値・上限値・下限値の設定が可能であり、入力した数値がこれを超過している場合には確認メッセージを表示すること。 | -
34 |  |  |  | 設備の故障や不具合発生時の履歴が管理でき、状況レベル等から過去の類似事例を参照できること。 | -
35 |  |  |  | 場内の部品・消耗品等の在庫管理が行えること。 | -
36 |  |  |  | 点検結果や修繕内容の承認機能により、登録される情報の精度と品質確保が行えること。 | -
37 |  |  | データ管理 | 点検グループ（点検名称）と設備、及び設備と点検調査項目との組合せの設定が行えること。 | -
38 |  |  |  | 点検や修繕等の計画スケジュール（年、月、日）の設定が行えること。 | -
39 |  |  |  | アップロードされたデータを利用して各種点検報告書や故障対応報告書（修理依頼書）等の帳票作成が可能であること。 | -
0